附件2

**核酸检测基地配套设备产品介绍清单（第二批补充）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 型号、规格 | 单位 | **采购总数量（台）** | **预算金额（万）** |
| 1 | 超净工作台 | 垂直流，双人单面，操作区宽度1300mm以上，进深540mm以上 | 台 | **5** | **7.50** |
| 2 | 移液枪（5把一套） | 可整支高温高压灭菌，配移液器架、赛默飞F2，其中1-10UL 33把、10-100UL 9把、100-1000UL 48把 | 套 | **18** | **15.00** |
| 3 | 8通道排枪 | 可整支高温高压灭菌，配移液器架、赛默飞F2 1-10ul 10把、10-100ul 4把 | 把 | **14** | **8.50** |
| 4 | 全自动核酸提取仪 | 96通道，仅包含纯化 | 台 | **8** | **52.00** |
| 5 | 96通道PCR扩增仪 | ≧96孔，≧4通道，含工作站（笔记本电脑）、LIS接口 | 台 | **100** | **1420.00** |
|  |  | |  | **145** | **1503.00** |